Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

| № п/п | Наименование работ | Виды работ | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление многоквартирным домом |  |
|  | Управление многоквартирным домом | Организация работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома | Постоянно |  |
|  |  | Работа с поставщиками коммунальных ресурсов и услуг на основании заключенных договоров |  |  |
|  |  | Работа с потребителями по предоставлению ЖКУ |  |  |
| 2 | Содержание общего имущества многоквартирного дома |
| 2.1 | Уборка прилегающих территорий | Подметание прилегающей территории в летний период | 6 раз в неделю |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 6 раз в неделю |  |
|  |  | Сдвигание и подметание снега в зимний период | По мере необходимости, согласно норм |  |
|  |  | Удаление наледи, посыпка подходов к подъездам и пешеходных зон песчанной смесью | По мере необходимости |  |
| 2.2 | Содержание помещений общего имущества | Дератизация помещений общего имущества | По мере необходимости |  |
|  |  | Дезинсекция помещений общего имущества | По мере необходимости |  |
| 2.3 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | Проведение техосмотров | 2 раза в год |  |
|  |  | Прочистка канализационного лежака | По мере необходимости |  |
| 2.4 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | Укрепление и прочистка систем водостока | 1 раз в год или по мере необходимости |  |
|  |  | Консервация систем центрального отоплния |  |  |
|  |  | Регулировка, испытание, расконсервация систем центрального отопления (за исключением приборов учета), прочистка дымо-вентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 1 раз в год или по мере необходимости |  |
|  |  | Частичное восстановление нарушенной теплоизоляции подвальной разводки внутридомовых инженерных коммуникаций | 1 раз в год или по мере необходимости |  |
|  |  | Укрепление и частичный ремонт входных дверей и окон на лестничных клетках | По мере необходимости |  |
| 3. | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома |  |
| 3.1 | Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий и внешних сооружений | Устранение аварийных протечек кровли | По мере необходимости |  |
|  |  | Ремонт отдельными местами, окраска цоколей |  |  |
|  |  | Ремонт отдельными местами отмостки |  |  |
|  |  | Ремонт отдельными местами поверхностей наружных стен |  |  |
|  |  | Частичный ремонт козырьков над входами а подъезд, ступеней и площадок при входе в подъезд |  |  |
|  |  | Частичный ремонт пристроенных входов в подвал |  |  |
|  |  | Текущий ремонт отдельных элементов малых архитектурных форм, расположенных на прилегающей территории (без полной замены элементов) |  |  |
| 3.2 | Текущий ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | Ремонт и замена отдельных частей ВРУ, этажных РЩ, светильников (за исключением проборов учета) |  |  |
|  |  | Текущий ремонт электросетей с заменой отдельных участков |  |  |
|  |  | Текущий ремонт и замена (не подлежащей ремонту) запорной и регулировочной арматуры (отопление, ГВС, ХВС, канализация) |  |  |
|  |  | Текущий ремонт и замена(не подлежащей ремонту) запорной и регулировочной арматуры разводки по стоякам(отопление, ГВС, ХВС, канализация) |  |  |
| 4 | Аварийное обслуживание |  |
|  | Аварийное обслуживание | Устранение аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных коммуникациях | При возникновении аварийных ситуаций |  |
|  |  | Откачка воды из подвалов, залитых в результате аварий на коммуникациях |  |  |