## 2
ОТЧЕТ
о выполнении управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом № 1 по улице Южная
за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Общая площадь МКД - |  | 3258.7 | кв.м
в том числе | жилые помещения |  | 3258.7 | кв.м
| нежилые помещения |  | 53 | кв.м
Кол-во этажей - | 5
Кол-во подъездов- | 4
Кол-во квартир- | 69
Площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц- |  |  | 188.2 | кв.м
Площадь чердаков- |  |  | 854.3 | кв.м
Площадь придомовой территории- |  |  | 2945 | кв.м
Наличие общедомовых приборов учета в МКД:
Наименование прибора учета |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию
общедомовый прибор учета электрической энергии |  |  |  | 11.11.2011 г.
общедомовый прибор учета холодного водоснабжения |  |  |  | 08.05.2010 г.
общедомовый прибор учета тепловой энергии |  |  |  | 15.11.2011 г.
Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
Наименование коммунальной услуги |  | По состоянию на начало отчетного периода |  | По состоянию на конец отчетного периода
Электрическая энергия |  | 62 |  | 68
Холодное водоснабжение |  | 31 |  | 55
Договор управления МКД: |  | 18.01.10 г.
Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД:
| с 1 января 2014г - |  | 12.85 | руб с 1 кв.м общей площади
| с 1 августа 2014г - |  | 12.08 | руб с 1 кв.м общей площади
I. Оказание коммунальных услуг
№ п/п | Виды оказанных коммунальных услуг | Объем представленных коммунальных услуг | Сумма начисленная за коммунальную услугу, руб | Сумма снижения по различным причинам, руб | Итого оплачено, руб | Задолженность за 2014год, руб
1 | Электроснабжение,кВт | 103963.2231 | 251591 | 2684 | 247428 | 1478
2 | Теплоснабжение, Гкал | 556.5504 | 687657 | 0 | 681592 | 6064
3 | Хол.водоснабжение,м3 | 10112.2779 | 125190 | 350 | 124554 | 286
4 | Вода для подогрева,м3 | 0 |  | 0
5 | Подогрев воды,Гкал | 0 |  | 0
6 | Водоотведение,м3 | 12132.483 | 214017 | 619 | 212951 | 446
| ИТОГО |  | 1278455 | 3653 | 1266525 | 8274
II. Работы (услуги) по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование работ |  | Дата проведения работ |  | Стоимость
1 | Замена ламп накаливания в МОП на энергосберегающие (24шт) |  | январь-декабрь |  | 5440
2 | Установка датчиков движения на лестничных площадках |  | июнь |  | 37823
3 | Ревизия и ремонт этажных щитов с заменой автоматов(4шт) |  | март, декабрь |  | 1910
4 | Ремонт оборудования детской площадки |  | июнь-август |  | 4385
5 | Пусконаладочные работы системы отопления при запуске |  | октябрь |  | 2605
6 | Ремонт электропроводки подвала, подводок к светильникам |  | январь-декабрь |  | 2302
7 | Замена светильников в МОП =3шт,замена эл.патронов,выключателей =6шт. |  | январь-декабрь |  | 1480
8 | Прочистка канализации стояков и выпусков в дворовую канализацию 1,4 подъезды |  | январь-декабрь |  | 6340
9 | Установка перегородки в подвальном помещени |  | ноябрь |  | 6723
10 | Смена стекол в окнах лестничных площадок |  | ноябрь |  | 1716
11 | Ремонт стояков холодной воды |  | май,сентябрь |  | 11064
12 | Устранение неисправности эл.проводки в квартире |  | август |  | 610
13 | Поверка приборов узла учета отопления |  | август |  | 12988
14 | Установка пандуса в первом подъезде |  | ноябрь |  | 1824
15 | Изготовлени и установка поручней в подъездах |  | май |  | 4234
16 | Замена индивидуального электросчетчика в ЩЭ |  | ноябрь |  | 148
17 | Ремонт отмостки внутри двора, установка бордюрного камня, организация газонов |  | июль |  | 52978
18 | Покос травы и вырубка кустарников |  | июнь-август |  | 1268
19 | Привоз песка |  | июнь-август |  | 5600
| ИТОГО: |  |  |  | 161438
III. Работы (услуги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование работ (услуг) |  | Количество выполняемых работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ(услуг) по содержанию, руб
1 | Содержание помещений общего пользования, в т.ч.подметание полов, уборка придомовой территории |  | 6 раз в неделю |  | 57092.424
2 | Обслуживание систем вентиляции |  | 2 раза в год |  | 3753.3
3 | Обслуживание газовых сетей |  | 1 раз в год |  | 6322
4 | Технический осмотр зданий и инженерного оборудования |  | 2 раза в год |  | 27764.124
5 | Аварийное обслуживание |  | по мере необходимости, в течении 2 часов с момента получения заявки |  | 34802.916
6 | Вывоз твердых бытовых отходов |  | 6 раз в неделю |  | 47902.89
7 | Эксплуатация коллективных приборов учета |  | 1 раз в месяц |  | 3747.505
8 | Управление МКД |  | январь-декабрь |  | 50601.5
9 | Услуги ОГУП "ТТЭР" |  | январь-декабрь |  | 27041.619
10 | Услуги банка |  | январь-декабрь |  | 1214
январь-декабрь
11
| ИТОГО по содержанию общего имущества дома |  |  |  | 260242.278
VI. Финансовый результат по многоквартирному дому
Итого начислено за 2014 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества |  |  |  |  | 535479.4 | руб
в том числе, дополнительно к тарифу на благоустройство двора |  |  |  |  | 68301 | руб
Оплачено жителями за содержание и текущий ремонт общего имущества на 31.12.14г |  |  |  |  | 491665.8 | руб
Задолженность жителей на 2013 год по услуге "содержание и текущий ремонт" составляла |  |  |  |  | 2176 | руб
Затраты на 2014 год по услуге "содержание и текущий ремонт" с учетом долга за 2013г. |  |  |  |  | 423856.278 | руб
Финансовый результат за 2014 год по услуге "содержание и текущий ремонт" |  |  |  |  | -67809.522 | руб
Справочно: Задолженность жителей на 2014 год по коммунальным услугам | [5 empty] | руб
VII. Работа управляющей организации с письменными обращениями собственников.
Виды обращений | Вопросы, поставленные в обращениях |  | Количество поступивших обращений по изложенным вопросам | Меры, предпринимаемые управляющей организацией по вопросам, поставленным в обращениях |  | Количество решенных вопросов
Жалоба | 1) по внутридомовым инженерным сетям |  | 2 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 2
| 2) по конструктивных элементам здания |  | 3 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 2
| 3) по температурному режиму системы отопления |  |  | Осмотр, установление причины и устранение ее
Предложения | 1) по проведению общего собрания собственников |  | 2 | Проведение общего собрания собственников |  | 2
| 1) на перерасчет коммунальных услуг при временном отсутствии |  | 2 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 2
| 2) выдача списков собственников дома для проведения общего собрания, договора управления |  | 1 | Выдача списков собственников дома для проведения общего собрания с последующим оформлением протокола, договора управления |  | 1
| 3) установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 30 | Установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 30
| 4) пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги |  | 2 | Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги со ссылкой на действующее законодательство |  | 2
| 5) рестукторизация задолженности |  |  | Оформление реструкторизации задолженности
| 6) представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  | 1 | Представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  | 1
| 7) внесение изменений в лицевые счета |  | 1 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 1
8) прочие