## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом № 28 "А" по улице Посконкина
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
Общая площадь МКД - |  | 24956.4 | кв.м
в том числе | жилые помещения |  | 24904.3 | кв.м
| нежилые помещения |  | 52.1 | кв.м
Количество | этажей - | 9
Количество | подъездов- | 13
Количество | квартир | 446
Площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц- |  |  | 3263 | кв.м
Площадь подвалов- | 3740.75 | кв.м
Площадь придомовой территории- |  |  | 18000 | кв.м
Наличие общедомовых приборов учета в МКД:
Наименование прибора учета |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию
общедомовый прибор учета электрической энергии |  |  |  | 12.03.2008 г.
общедомовый прибор учета тепловой энергии |  |  |  | 02.11.2009 г.
общедомовый прибор учета холодного водоснабжения |  |  |  | 22.05.2008 г.
общедомовый прибор учета горячего водоснабжения |  |  |  | 02.11.2009 г.
Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
Наименование коммунальной услуги |  | По состоянию на начало отчетного периода |  | По состоянию на конец отчетного периода
Электрическая энергия |  | 449 |  | 449
Холодное водоснабжение |  | 502 |  | 558
Горячее водоснабжение |  | 503 |  | 557
Договор управления МКД: |  | от 01.01.09 г.
Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД:
| с 1 января 2013г - |  | 15.01 | руб с 1 кв.м общей площади
| с 1 августа 2013г - |  | 16.81 | руб с 1 кв.м общей площади
I. Оказание коммунальных услуг
№ п/п | Виды оказанных коммунальных услуг | Ед.измерения. | Объем представленных коммунальных услуг | Сумма начисленная за коммунальную услугу, руб | Сумма снижения по различным причинам, руб | Итого оплачено, руб | Задолженность за 2013 год, руб
1 | Электроснабжение | кВт | 852006.6157 | 2061856.01 | 6151.38 | 2014753.42 | 41016.57
2 | Теплоснабжение | Гкал | 2890.2582 | 3571116.34 | 0 | 3474918.09 | 96198.25
3 | Хол.водоснабжение | м3 | 33935.7027 | 420124 | 5076.28 | 408248.84 | 7182.78
4 | Подогрев воды | Гкал | 2348.9106 | 2902243.44 | 50542.52 | 2761925.03 | 77852.03
5 | Водоотведение | м3 | 78464.2098 | 1384108.66 | 27178.13 | 1332457.51 | 25562.65
6 | ИТОГО |  |  | 10339448.45 | 88948.31 | 9992302.89 | 247812.28
II. Работы (услуги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование работ (услуг) |  |  | Количество выполняемых работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ(услуг) по содержанию, руб
1 | Содержание внутри-домовых помещений общего пользования, в т.ч.подметание полов |  |  | 6 раз в неделю |  | 171864
2 | Уборка придомовой территории |  |  | 6 раз в неделю |  | 156240
3 | Обслуживание газовых сетей |  |  | 1 раз в год |  | 41839.224
4 | Осмотр и техническое сопровождение по эксплуатации дома, инженерного оборудования и системы электроснабжения |  |  | анварь-декабрь |  | 56230
5 | Аварийное обслуживание |  |  | по мере необходимости, в течении 2 часов с момента получения заявки |  | 271955
7 | Содержание и текущий ремонт лифтов |  |  | ежедневно |  | 808901
8 | Вывоз твердых бытовых и крупно-габбаритных отходов |  |  | 6 раз в неделю |  | 691102
9 | Эксплуатация и техническое обслуживание коллективных приборов учета |  |  | 1 раз в месяц |  | 68736
10 | Управление МКД |  |  | январь-декабрь |  | 373564.5
11 | услуги ОГУП "ТТЭР" |  |  |  |  | 253454.41
12 | услуги банка |  |  |  |  | 11867
| ИТОГО по содержанию общего имущества дома |  |  |  |  | 2905753.134
III. Работы (услуги) по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование работ |  |  | Дата проведения работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ руб
1 | Очистка крыши от снега и льда 1-2 подъезд. |  |  | Январь(2раза),февраль(3раза) |  | 7848
3 | Очистка крыши от снега и льда 9-10 подъезд. |  |  | Январь(2раза),февраль(3раза) |  | 7764
4 | Очистка крыши от снега и льда 11-13 подъезд. |  |  | Январь(2раза),февраль(3раза) |  | 9830
2 | Ремонт ГВС: замена стальных труб на п/пр ф32мм=6м и ф90мм=14м |  |  | январь - декабь |  | 24931
5 | Ремонт рулонной кровли (заплатки до 2м2) из наплавляемых материалов 64,48м2 |  |  | май-август |  | 63774
6 | Ремонт системы отопления 13 подъезд(замена стальных труб ф100мм=6м, ф76мм=7м,.переврезка в лежак) |  |  | октябрь |  | 36862
7 | Подготовительные и ремонтные работы по подготовке системы отопления к отопительному периоду(замена,ремонт и ревизия запорных устройств) |  |  | сентябрь октябрь |  | 75469
8 | Ремонт и ревизия элваторных узлов |  |  | сентябрь октябрь |  | 46460
9 | Установка светильника уличного освещения (1шт), |  |  | январь-декабрь |  | 2442
10 | Ревизия межэтажных эл.щитов с заменой автоматических выключателей и установкой клемных контактов (48шт), |  |  | январь-декабрь |  | 82470
11 | Смена ламп накаливания на энергосберегающие (175шт) |  |  | январь-декабрь |  | 22430
12 | Ремонт и замена светильников в МОП (64шт), |  |  | январь-декабрь |  | 52370
13 | Замена выключателей и ремонт эл проводки в МОП и на парадных входах (11шт) |  |  | январь-декабрь |  | 8140
14 | Ремонт эл.проводки,прокладка провода ПВС 2х1,5 в гофре ф16мм (120м) в подвале. |  |  | январь-декабрь |  | 68280
15 | Установка датчиков движения (67шт) в МОП(1,2,9,10подъезд) |  |  | январь-декабрь |  | 54320
16 | Демонтаж, поверка и монтаж общедомового счетчика ГВС |  |  | март |  | 14437
17 | Прочистка канализации ( в квартирах 24раза), |  |  | январь-декабрь |  | 23606
18 | Ремонт канализации с заменой чугунных труб на полиэтиленовые ф110мм =146м,(5-8подъезд) |  |  | март |  | 137295
19 | Ремонт,замена и монтаж ливневой канализации с выпуском на дорожки ф110мм=42м |  |  | январь-декабрь |  | 33840
20 | Ремонт и замена эл.выключателя (14шт), ремонт и замена эл.розеток (18шт) в квартирах |  |  | январь-декабрь |  | 13840
21 | Замена выключателей и ремонт эл проводки в МОП и на парадных входах (11шт) |  |  | январь-декабрь |  | 6140
22 | Украшение двора гирляндой (13подъезд) |  |  | декабрь |  | 8200
23 | Благоустройство детских площадок, ремонт малых архитектурных форм,привоз песка |  |  | май,июнь |  | 28570
24 | Благоустройство двора,вырубка кустарников,покос травы |  |  | июнь - сентябрь |  | 18940
25 | Замена элеваторных узлов с переключением отопительной схемы и заменой запорных устройств (9-13подъезд) |  |  | июнь - сентябрь |  | 114680
26 | Замена чугунных труб канализации ф110мм на ПВХ в подвале(11-!3 подъезд) |  |  | июнь - сентябрь |  | 64560
27 | Замена канализационных стояков ф110мм в квартирах 9-х этажей (13 квартир) |  |  | январь-декабрь |  | 15340
28 | Переврезка в лежак кв 38(подача, обратка) |  |  | июль |  | 2780
29 | Сброс воздушных пробок в стояках ГВС(32 раза) |  |  | январь-декабрь |  | 16400
30 | Замена узла учёта системы отопления ф!50мм. |  |  | июль |  | 157430
31 | Пробивка и прочистка засоров стояков канализации в подвале |  |  | январь-декабрь |  | 16080
32 | Замена стояковых труб ХВС,ГВС,отопления с 1-го этажа и до лежаков (23 стояка) |  |  | январь-декабрь |  | 38570
33 | Капитальный ремот системы отопления с заменой лежаковых труб ф110мм (11-12подъезд) |  |  | август |  | 48390
34 | Содержание и эксплуатация детской площадки (ремонт и покраска песочниц, качелей, горок) |  |  | анварь-декабрь |  | 14560
35 | Очистка тротуаров и подъезных дорожек механизированным способом,завоз песко-соляной смеси и антигололёдных реагентов |  |  | декабрь-февраль |  | 32640
36 | Обслуживание хоккейной коробки(ремонт,заливка ледяного покрытия,очистка от снега) |  |  | декабрь-февраль |  | 36210
37 | ремонт межпанельных швов = 627м |  |  | август |  | 286016
| ИТОГО: по текущему ремонту общего имущества дома |  |  |  |  | 1691914
VI. Финансовый результат по многоквартирному дому
Итого начислено за 2013 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества | [5 empty] | 4708490.27 | руб
Оплачено жителями за содержание и текущий ремонт общего имущества | [5 empty] | 4608262.31 | руб
Задолженность жителей за 2013 год по услуге "содержание и текущий ремонт | [5 empty] | 100952.94 | руб
Справочно: Задолжность жителей за коммунальные услуги на 01.01.2014г. | [5 empty] | 247812.28 | руб
VII. Работа управляющей организации с письменными обращениями собственников.
Виды обращений | Вопросы, поставленные в обращениях |  | Количество поступивших обращений по изложенным вопросам | Меры, предпринимаемые управляющей организацией по вопросам, поставленным в обращениях |  | Количество решенных вопросов
Жалоба | 1) по внутридомовым инженерным сетям |  | 72 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 72
| 2) по конструктивных элементам здания |  | 18 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 18
| 3) по температурному режиму,циркуляции ГВС |  | 21 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 21
Предложения | 1) по проведению общего собрания собственников |  | 2 | Проведение общего собрания собственников |  | 2
Заявления | 1) на перерасчет коммунальных услуг при временном отсутствии |  | 61 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 61
| 2) выдача списков собственников дома для проведения общего собрания, договора управления |  | 2 | Выдача списков собственников дома для проведения общего собрания с последующим оформлением протокола, договора управления |  | 2
| 3) установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 36 | Установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 36
| 4) пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги |  | 17 | Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги со ссылкой на действующее законодательство |  | 17
| 5) рестукторизация задолженности |  | 1 | Оформление реструкторизации задолженности |  | 1
| 6) представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  | 3 | Представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  | 3
| 7) внесение изменений в лицевые счета |  | 2 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 2
| 8) прочие |  | 7 |  |  | 7